Идентификация грибов рода Fusarium в зерновых культурах методом ПЦР в реальном времени

Аннотация

Диагностика патогенных видов грибов рода Fusarium всегда была затруднена в связи с запутанной фенотипической системой классификации. Нами использован метод на основе количественной ПЦР (ПЦР в реальном времени), с разработанными нашей лабораторией праймерами и зондами, который позволяет быстро и точно идентифицировать три патогенных вида грибов Fusarium распространенных на северном Казахстане: F. graminearum, F. culmorum и F. oxysporum.

Ключевые слова: Fusarium, ПЦР, tef1α, зерновые культуры, праймеры.

Введение

Продовольственная и биологическая безопасность в мире во многом зависит от четкого и своевременного контроля над фитосанитарным состоянием окружающей среды и сельскохозяйственных растений, а также продуктов их переработки и кормов. Основным подходом для осуществления такого контроля является эффективная диагностика и идентификация фитопатогенов. Особое внимание должно уделяться диагностике патогенов, являющихся объектами внутреннего и внешнего карантина, а также особо опасным патогенам.

Условия окружающей среды достаточно сильно влияют на видовой состав представителей рода Fusarium в том или ином регионе. Можно сказать, что именно они являются ключевым фактором встречаемости и распространённости патогенов, поскольку возбудители фузариоза не приурочены к какому-либо одному виду растений-хозяев [4]. Долгое время фузариоз рассматривался как заболевание, характерное для зон с тёплым и влажным климатом. Такие условия являются оптимальными для развития гриба F. graminearum, который вызывал наиболее известные эпифитотии фузариоза. Однако позже, с выявлением новых видов, стало ясно, что многие из них характеризуются высокой экологической пластичностью и могут встречаться в регионах с различными климатическими условиями. Тот же F. graminearum в начале 2000-х годов был впервые обнаружен в северных районах Европы (Норвегия, Финляндия, Польша, север Германии) [9], а также на северо-западе России [1]. Видимо, этому благоприятствовало потепление климата, а также развитие механизмов адаптации гриба к более холодным условиям.

Патогенные грибы рода Fusarium, производят вредные микотоксины в результате чего эти токсины загрязняют растениеводческую продукцию [5]. Использование пищевой и кормовой продукции, загрязненной микотоксинами представляют большой риск для здоровья человека и животных, так как данные микотоксины являются канцерогенами и могут ослаблять иммунную систему [11]. Вспышки заболеваний, вызываемых этими грибами, представляют собой большую проблему для сельскохозяйственной отрасли и угрожают глобальной продовольственной безопасности [6, 3]. На сегодняшний день существует потребность в точных и быстрых мерах контроля заболеваний, вызываемых этими грибами, так как точная идентификация грибов вида Fusarium всегда была проблематична даже для экспертов микологии.

В настоящий момент важную роль в изучении разнообразия грибов рода Fusarium, а также в их видоспецифичной идентификации играют молекулярные технологии [2]. С этих позиций особенно актуальными представляются подходы, основанные либо на сравнении спектров специфических метаболитов грибов (в частности, токсинов), либо на анализе полиморфизма геномных и митохондриальных ДНК. Слабой стороной первого подхода является то, что отсутствие токсина не означает отсутствия их продуцента, поскольку синтез токсина может начаться при изменении условий хранения, под воздействием биотических и абиотических стрессов [8]. Наиболее специфичными для детекции возбудителей фузариоза являются методы с использованием ДНК-маркеров, в первую очередь основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР), позволяющие идентифицировать вид по характерной последовательности нуклеотидов его ДНК.

В последние время более широкое использование молекулярных методов в диагностике грибковых заболеваний растений используется как возможное решение проблемы, связанной с существующей фенотипической идентификационной системой [7, 11]. Одним из самых надежных и информативных методов, используемых в диагностики грибковых заболеваний является метод ПЦР.

Предлагаемый нами экспресс метод может служить в качестве инструмента для оценки уровня грибкового содержания ДНК в зерновых культурах и оценить риск микотоксинового загрязнения грибами рода Fusarium.

Материалы и методы

В качестве материала для исследования использовались штаммы грибов, обнаруженных на территории северного Казахстана и образцы зерна, пораженные грибами рода Fusarium, а также гербарный материал.

Выделение ДНК

Для получения обильного мицелия культуру грибов пересевали на картофельный агар и выращивали в темноте в течение 10 дней, Fusarium graminearum культивировали на картофельном агаре с декстрозой при 25°С в течение 6 дней. Выделение ДНК из грибковых культур и зараженных проростков пшеницы были проведены с помощью коммерческого набора для выделения ДНК «PureLink» производства США. Процедура выделения ДНК проходила в соответствии с инструкцией производителя.

Концентрацию ДНК определяли с помощью спектрофотометра Halo DNAmaster Dynamica («Dynamica GmbH», Великобритания). Перед введением в реакционную cмесь ДНК, выделенную из культур, разбавляли до 10 нг/мл.

Выбор специфических праймеров и флуоресцентно-меченых зондов

Поиск нуклеотидных последовательностей для подбора специфических праймеров, осуществляли с помощью онлайн программы GenBank NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank). Выравнивание нуклеотидных последовательностей было выполнено с использованием алгоритма Clustal W (Thompson et al., 1994). Работоспособность праймеров и зондов проверяли с использованием программы Oligo 6.71.

ПЦР и анализ результатов

Амплификацию проводили с помощью термоциклера QuantStudio 5 Real-Time PCR System («Applied Biosystems™», США). Состав реакционной смеси состаял из: 18 мкл 1,25х буфера для ПЦР, 0,24 мкл 25 мМ dNTPs, 0,125 мкл каждого праймера (100 мкМ), 0,14 мкл зонда (50 мкМ), 10 мкл раствора Taq-полимеразы, 5 мкл ДНК (все реагенты производства ООО «Агродиагностика»). Для определения значений Cq использовался пороговый метод анализа.

Праймеры и флуоресцентно-меченые зонды были синтезированы в ЗАО «Синтол» (г. Москва).

ПЦР проводили в соответствии со следующими программами амплификации: для пар праймеров гена translation elongation factor 1-alpha (tef1α): 93ºС - 90 с; 93ºС – 20 с, 64ºС – 5 с, 67ºС – 5 с (5 циклов); 93ºС – 1 с, 64º - 5 с, 67ºС – 5 с (40 циклов).

Зонд представлял собой TaqMan. Детекция результатов ПЦР проводилась методом гель-электрофореза. Электрофорез проводили при токе 400 мА в 2% агарозном геле в буфере TAE (40 мМ трисгидроксиметиламинометан, 20 мМ ледяная уксусная кислота, 1 мМ ЭДТА). Оценка молекулярной массы фрагментов проводилась с использованием ДНК маркеров молекулярной массой 50 пар оснований (GeneRuler 50 bp DNA ladder, Thermo Scientific). Результаты электрофореза визуализировали на гель-документирующей системе QUANTUM модель 1100 SUPER (Viber-Lourmat). Секвенирование молекул ДНК производилось в ЗАО «Евроген» на автоматическом секвенаторе ABI PRISM 3730 Applied Biosystems с использованием набора реагентов ABI PRISM® BigDye™ Terminator v. 3.1 по методу Сэнгера (Sanger et al., 1977). Плазмиды использовались в качестве положительных контролей и для калибровки чувствительности реакции.

Результаты и обсуждение

Поскольку наиболее распространенными локусами, используемыми в качестве мишеней в ПЦР-диагностике фитопатогенных грибов, являются гены «домашнего хозяйства» и участки рибосомальной ДНК (прежде всего, внутренний транскрибируемый спейсер ITS и межгенный спейсер IGS), в качестве трёх потенциальных мишеней были выбраны ITS, а также гены бета-тубулина и фактора элонгации трансляции 1 альфа (tef1α). Наиболее информативным из перечисленных локусов оказался ген tef1α. В табл. 1 приведены номера, под которыми в GenBank NCBI депонированы частичные последовательности гена tef1α, использованные при подборе праймеров.

Таблица 1 - Список олигонуклеотидов выбранных для идентификации Fusarium graminearum, F. culmorum и F. oxysporum

| Пара праймеров | Объект(ы) | Ген | 5’-3’ последовательность |
| --- | --- | --- | --- |
| Fgc210F Fgc605R | F.graminearum | TEF1α | CCCAACCCCGCCGACACT GGTTTGTGGGAAGAGGGCAGA |
| Fsl80F Fsl390R | F. culmorum | TEF1α | CCCAACCCCGCCGATACA GGTTTGTGGGAAGAGGGCAAG |
| FoxF FoxR | F. oxysporum | TEF1α | AGTACTCTCCTCGACAATGAGC TGAGTACTCTCCTCGACAATGAGC |

Для каждого патогена были изначально подобраны по две пары, из которых впоследствии была отобрана наиболее оптимальная. Праймеры подбирали в соответствии со следующими требованиями:

- длина праймеров – 18-30 п.о.;

- GC-состав праймеров, определяющий Tm (температуру плавления), должен находится в пределах 40-60% (оптимально 45-55%). При этом значения Tm обоих праймеров должны быть близкими;

- концевые 3’-нуклеотиды не должны быть комплементарны самому праймеру, другому праймеру пары, зонду, или другим синтетическим нуклеотидам, добавляемым в реакцию;

- если от праймеров требуется специфичность, то по крайней мере 2 нуклеотида на 3’-концах должны быть гомологичны ДНК анализируемого организма, и не гомологичны ДНК близкородственных организмов;

- желательно, чтобы Tm 5’-концевой части праймера превышала Tm 3’-концевой части;

- допускается добавление на 5’-конец нескольких оснований, некомплементарных матрице.

На следующем этапе подбирались зонды для флуоресцентной детекции. От зонда не требуется столь строгой специфичности, как в случае праймеров, поэтому была возможность сконструировать универсальные зонды к консервативным участкам последовательностей нуклеотидов ДНК. В итоге, для работы были подобраны 2 зонда – один для детекции F. graminearum и F. culmorum, один для детекции F. oxysporum (см. табл. 2)

Таблица 2 - Структуры флуоресцентно-меченых зондов (TaqMan), использованных в работе

| Зонд | Последовательность 5’→3’ | Tm °C | Специфичность |
| --- | --- | --- | --- |
| FgcP(T) | BHQ1-GGGCTCA(FAMdT)ACCCCGCCACTCGAG | 75 | F. graminearum, F. culmorum |
| FoxP(T) | (BHQ1)-TGACTTTGAGAAA(FAMdT)ACCCCGCCAGGTCTTG (p) | 75 | F. oxysporum |

Во всех случаях значение флуоресценции зонда превысило в 2,5 раза уровень его фоновой флуоресценции, что указывает на отсутствие ингибирования ПЦР. В вариантах осуществления, где наблюдаемое образование специфического продукта ПЦР меньше, чем сигнала в несколько раз по сравнению с вариантами, в которых формирование конкретного продукта не происходит. Результаты ДНК одной споровых культур Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium oxysporum с помощью количественной ПЦР с использованием праймеров для tef1α приведены в таблице 1.

В таблицы 3 приведены данные амплификации ДНК моноспоровых штаммов возбудителей фузариоза различных видов. В скобках приведены значения пороговых циклов для каждого образца. НЕХ – внутренний контроль (плазмида, амплифицируемая по принципу мультиплексной ПЦР, необходимая для выявления ложноотрицательных результатов).

Таблица 3 - Значения пороговых циклов для последовательных разведений плазмид-положительных контролей. F. gram – F. graminearum; F. culm – F. culmorum; F. oxysp – F. oxysporum

| Образец | F. gram | F. culm | F. ox |
| --- | --- | --- | --- |
| F. graminearum | + (19.0) | - | - |
| F. culmorum | - | + (18.7) | - |
| F. sporotrichioides | - | - | - |
| F. cerealis | - | - | - |
| F. poae | - | - | - |
| F. langsethiae | - | - | - |
| F. avenaceum | - | - | - |
| F. oxysporum | - | - | + (26.3) |

Анализ чувствительности и эффективности разработанных тест-систем. Для оценки чувствительности и эффективности реакции проводили ПЦР-РВ последовательных десятикратных разведений плазмид, используемых в качестве положительных контролей. Каждая концентрация (в диапазоне от 101 до 108 копий ДНК на реакцию) была проанализирована в четырёх повторностях. Для всех разработанных систем чувствительность составила 100 копий специфической ДНК на реакцию. В таблице 4 приведены значения пороговых циклов (Cq) для каждой из разработанных систем.

Таблица 4 - Значения пороговых циклов для последовательных разведений плазмид-положительных контролей. F. gram – F. graminearum; F. culm – F. culmorum; F. oxysp – F. oxysporum

| Концентрация | F. gram | F. culm | F. oxysp |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 6.8 | 6.1 | 7.8 |
| 107 | 9.5 | 9.0 | 10.7 |
| 106 | 13.0 | 12.5 | 14.4 |
| 105 | 16.2 | 15.8 | 17.0 |
| 104 | 19.0 | 18.8 | 21.0 |
| 103 | 23.1 | 22.2 | 25.7 |
| 102 | 27.2 | 26.2 | 29.0 |
| 101 | - | - | - |

Исходя из полученных результатов, была рассчитана эффективность амплификации, которая составила 88% для F. graminearum, 90% для F. culmorum, 85% для F. oxysporum. Эти значения являются относительно высокими и свидетельствующими о корректной оптимизации ПЦР и эффективности предложенных диагностических систем.

Заключение

В результате анализа последовательностей нуклеотидов ДНК, депонированных в международной базе данных GenBank NCBI, выбраны полиморфные локусы, подходящие для подбора видоспецифических праймеров, сконструированы праймеры, специфичные к ДНК фитопатогенных грибов F. graminearum, F. culmorum, F. oxysporum; их специфичность показана экспериментально в тестах с ДНК моноспоровых культур грибов, оптимизированы условия ПЦР – подобраны оптимальные температуры отжига, параметры температурных циклов, длительность каждого из этапов амплификации, системы адаптированы в формат ПЦР «в реальном времени», для чего сконструированы зонды типа TaqMan для флуоресцентной детекции, для каждой из тест-систем сконстриурованы положительные контрольные образцы, которые были использованы для оценки чувствительности систем, которая составила около 100 копий ДНК на реакцию.

Данная работа проводилась в рамках государственного грантового финансирования научных проектов Министерства образования и науки Республики Казахстан (Разработка высокоспецифичных и чувствительных экспресс-тестов на основе ДНК маркеров для диагностики фузариоза зерновых культур, гос. № 0115РК01591).

Список использованной литературы

1. Гаврилова О. П., Гагкаева Т. Ю., Буркин А. А., Кононенко Г. П. Заражённость грибами рода Fusarium и контаминация микотоксинами зерна овса и ячменя на севере Нечерноземья. Сельскохозяйственная биология. 6, 2009, p. 89-93.

2. Benali S., Mohamed B., Eddine H.J., Neema C. Advances of molecular markers application in plant pathology research. European Journal of Scientific Research. 50, 2011, p. 110-123.

3. Clear, R. M., Patrick, S. K. and Gaba, D. Prevalence of fungi and fusariotoxins on barley seed from western Canada, 1995 to 1997. Can. J. Plant Pathol. 22, 2000, p. 44-50.

4. De Wolf E. D., Madden L.V., Lipps P. E. Risk assessment models for wheat Fusarium head blight epidemics based on within-season weather data. Phytopathology. 93. 2003, p. 428-435.

5. Doohan, F. M., Parry, D. W., Jenkinson, P. and Nicholson, P. The use of species-speciec PCR based assays to analyse Fusarium ear blight of wheat. Plant Pathol. 47, 1998, p. 197-205.

6. Doohan F.M., Brennan J., Cooke B.M. Influence of climatic factors on Fusarium species pathogenic to cereals: a review. European Journal of Plant Pathology. 109, 2003, p. 755-768.

7. Donaldson, G.C., Ball, L.A., Axelrood, P.E. and Glass, N.L. Primer sets developed to amplify conserved genes from ¢lamentous ascomycetes are useful in di¡erentiating Fusarium species associated with conifers. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1995, p. 1331-1340.

8. McMullen, M., Jones, R. and Gallenberg, D. Scab of wheat and barley: a reemerging disease of devastating impact. Plant Dis. 81, 1997, p. 1340-1348.

9. Obst A., Guther B., Beck R., Lepschy J., Tischner H. Weather conditions conducive to Gibberella zeae and Fusarium graminearum head blight of wheat. Journal of Applied Genetics. 43A, 2002, p. 185-192.

10. Taylor, J.W., Geiser, D.M., Burt, A. and Koufopanou, V. The evolutionary biology and population genetics underlying fungal strain typing. Clin. Microbiol. Rev. 12, 1999, p. 126-146.

11. Withanage, G.S., Murata, H., Koyama, T. and Ishiwata, I. Agonistic and antagonistic e¡ects of zearalenone, an estrogenic mycotoxin, on SKN, HHUA, and HepG2 human cancer cell lines. Vet. Hum. Toxicol. 43, 2001, p. 6-10.

© А.М. Ковальчук, И.С. Бейшова, Н.С. Кауменов 2018